宁德职业技术学院《物联网安装调试员职业技能鉴定站建设》

采购方案征集需求

信息技术与工程学院为紧密对接宁德主导产业培养物联网技术专业人才，落实校企合作专业建设目标，进一步完善教学条件，满足专业教学实训与技能认证功能需求，现需建设物联网安装调试员职业技能鉴定站。

一、建设目标

物联网安装调试员职业技能鉴定站建设主要建设物联网安装调试员实训平台、AIoT工程应用系统-在线版、桌椅、题库、安装-综合布线、文化墙等。该实训室主要用于物联网安装调试员职业技能等级证书教学标准。实训室面积140平方米（10米×14米）。

二、建设内容、功能及需求

针对以上建设目标，物联网安装调试员职业技能鉴定站建设需满足以下建设内容：

| 项目名称 | 数量 | 预算（元）（含税含安装） | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物联网安装调试员职业技能鉴定站建设 | 1间 | 1250000 | 一、物联网安装调试员实训平台18套： 硬件设备配置： 包括物联网实训工位、物联网网关、NB-IoT可编程数传控制器、4G数传终端、ZigBee智能节点盒、光照度变送器、人体红外传感器、烟雾探测器、LED小灯泡、可编程控制器plc、LoRa数据传输单元、二氧化碳变送器、温湿度变送器、单目网络摄像机、二维码扫描枪、UHF桌面发卡器、高频读写器、全向拾音器、AI智能识别套件、定向拾音器、蓝牙模块、USB转TTL通信模块、温湿度传感器模块、接口转换器、实训配件包等; 物联网实训工位 1.符合人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作； 2.配备一组网孔板，搭配灵活、可任意更改实训组件增加实训内容，便于功能扩展；(提供实物图片) 3.有强弱电供电系统，工位背面配备至少3组强电5孔供电插座，且至少配有5组直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要(提供实物图片) 4.面板支持走线槽安装，方便学生实训布线；。 物联网网关 1. 支持Ubuntu系统； 2. 具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口； 3. 支持2.4GHz WiFi连接； 4. 具备1个HDMI； NB-IoT可编程数传控制器 1.支持通过RS485接口采集设备数据 2.支持通过NB-IoT低功耗无线广域网与云端通信 4G数传终端 1.无线传输方式：4G Cat1 ZigBee智能节点盒 1.采用串行通信，波特率115200 baud，8个数据位，无校验位，1个停止位 光照度变送器 1.准确度±3％FS 人体红外传感器 - 传感器类型：双元热释红外传感器 烟雾探测器 1.报警声音：≥85dB LED小灯泡 1.功率：0.5W 可编程控制器plc 1.至少具备1路RJ45端口，支持以太网交换功能 2.支持模块化编程结构 LoRa数据传输单元 1. 支持RS485串口数据通过LoRa通信方式透明传输； 风扇 1.转速＞3000RPM 警示灯 1.光源类型：LED 二氧化碳变送器 1.平均电流：峰值≤200mA，平均85 mA 温湿度变送器 1..输出信号：RS485输出； 2.响应时间：≤15S(1m/s风速)； 单目网络摄像机 1.传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2.最小照度：0.005 Lux @ (F1.2，AGC ON). 0 Lux with IR 3.日夜转换模式：ICR红外滤片式 4.宽动态范围：数字宽动态 二维码扫描枪 1.图像传感器：640×480 CMOS； 2.识读精度：≥3mil； 3.典型识读景深 UHF桌面发卡器 1.工作频率：920-925MHz，跳频250KHz 高频读写器 1.支持卡尺寸：支持符合ISO14443TypeA/B的非接触卡； 2.与PC通讯类型： Low Speed USB（USB 1.1）；Bus powered device；HID（USB无驱）； 全向拾音器 1.拾音范围＞5平方米 2.最大音频传输距离不低于200米 AI智能识别套件 1.CPU: 四核ARMA57@1.43GHz 2.GPU:128核Maxwell 3.显存:4GB64位LPDDR4256GB/s 4.存储：microSD 定向拾音器 1.监听范围：2～10平方（连续可调） 2.音频传输距离：3000米(电磁复杂环境请用屏蔽电缆) Arduino单片机 1.数字输入/输出引脚: 14路（其中6路可用于PWM输出） 3.PWM数字I/ O引脚:6 4.模拟输入引脚:6 蓝牙模块 1.蓝牙协议：Bluetooth Specification V3.0 SPP +V4.2 BLE 2.工作频率：2.4GHz ISM band USB转TTL通信模块 1.支持Mac. Linux、Android、 WinCE、Windows 7/8/10 2.支持3种供电模式: 5V对外供电; 3.3V对外供电;由外部供电(要求3.3V-5V) 温湿度传感器模块 1.输出形式数字输出 接口转换器 1.接口特性：接口兼容EIA/TIA的RS-232C、RS485标准； 2.电气接口：RS-232端DB9孔型连接器，RS-485端DB9针型连接器； 实训配件包 1. 物联网工具包：包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、电工钳等。 2. 耗材包：包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等。 。 二、AIoT工程应用系统1套： 1.仿真实训系统至少支持以浏览器登录方式和加密工具对PC的认证授权方式进行实训操作； 2.仿真实训系统须具备存档（导出）与读档（导入）功能，支持随时保存、读取，根据保存进度，随时继续实训或重新实训； 3.实训结果文件存储，至少支持加密工具认证存储和导出存储两种方式； 4.仿真工作台须支持图形化形式存放和布局虚拟套件；支持添加连线图，方便教学； 5.仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误；（须提供演示视频） 6.消息面板可查看设备通信消息；（须提供演示视频） 7.仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据；（须提供演示视频） 8.仿真的套件部品至少包含：有线传感器、无线传感器、执行器、网关、I/O模块、RFID、终端、负载、电源、其它外设等。具体清单如下： （1）有线传感器： 至少包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等； （2）无线传感器：至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器等（须提供演示视频）； 三、桌椅18套： 桌子： （1）桌子规格不小于1400*750*750mm，原木色桌面，白色钢架； （2）台面具有耐磨、硬度高等优点，表面哑光效果持久； （3）脚架：采用二氧化碳保护焊接，经酸洗磷化工艺处理使表面形成一层防锈膜，达到防锈效果。 椅子： 采用烤漆钢架，凳面25mm厚度，椅子尺寸不小于320*220*440mm。 四、物联网安装调试员配套题库1套： 开发依据要求 1、题库内容依据：要求依据《国家职业技能标准—物联网安装调试员（2020版）》进行开发。 2、题库开发方法：要求依据国家题库开发技术规程（国家职业资格理论题库开发指南、国家职业资格操作技能题库开发指南）进行开发。 开发内容 1、物联网安装调试员鉴定题库。 2、开发级别：五级工（初级工）、四级工(中级工)、三级工（高级工）3个级别。 3、开发形式：卷库 4、要求每套试卷不少于180道题（含理论和实操题）。 五、安装-综合布线、文化墙等1套： 包括教室弱电布置及墙面设计、装修等。 - 标准要求 物联网安装调试员职业技能鉴定站建设需符合人社部制定的《物联网安装调试员国家职业技能标准》(职业编码:6-25-04-09)中的五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工标准要求。（须提供承诺函并加盖公章）。 |